Formulaire de qualification des images cliniques 
dans le cadre du processus d’optimisation des doses aux patients

Tomodensitométrie – Protocole thorax-abdomen-pelvis

Objectif :

La qualification d’images cliniques est effectuée dans le cadre du processus d’optimisation des doses en tomodensitométrie initié par l’établissement, en collaboration avec le Centre d’expertise clinique en radioprotection (CECR).

Elle est l’un des outils proposés par le CECR pour cibler efficacement les impacts du processus d’optimisation sur les images cliniques. Les résultats de la qualification permettront à l’établissement, en collaboration avec le CECR, d’effectuer les ajustements adéquats s’il y a lieu. Ce qui permettra d’optimiser de façon efficace et utile les doses aux patients sans nuire à la qualité diagnostique des images.

Processus et responsabilité :

Ce processus de qualification des images cliniques implique la participation du technologue et du radiologiste. Il débute tout de suite après la visite de l’équipe d’experts du CECR dans l’établissement, dans le cadre de sa tournée provinciale en tomodensitométrie – volet suivi d’optimisation et dure environ un mois.

Ce formulaire vise uniquement le protocole thorax-abdomen-pelvis standard en tomodensitométrie.

Ce processus vise essentiellement le tomodensitomètre évalué par l’équipe d’experts du CECR lors de sa visite et les protocoles pour lesquels une optimisation a été initiée. Toutefois, il peut aussi être utilisé dans le cadre d’un processus interne d’optimisation des doses aux patients.

Dans ce contexte, le technologue est responsable de:

      - Identifier, sur une période d’un mois, entre 10 et 15 cas, pour chacun des protocoles en processus d’optimisation sur un tomodensitomètre donné;

      - Remplir la section 1 du formulaire pour chacun des cas;

      - Remettre aux radiologistes les tableaux de « Qualification des images cliniques » (sous-section 2.2, identifiés à chacune des requêtes) en leur demandant de les remplir lors de l’analyse des cas;

      - Récupérer les formulaires auprès des radiologistes, une fois ceux-ci remplis;

      - Transmettre au CECR tous les tableaux remplis, en un seul envoi, à la fin de la période de 30 jours suivant la visite du CECR.

Tandis que le radiologiste est responsable de :

      - Remplir les tableaux de qualification des images cliniques pour chacun des cas identifiés par le technologue;

      - Remettre les tableaux remplis au technologue.

Section 1 : Spécifique au technologue

  - Instructions

Remplir les tableaux des sections :

- 1.2 Identification de l’établissement

- 1.3 Protocole et paramètres

- 1.4 Identification des images cliniques qualifiées par le radiologiste

Pour chaque cas identifié, veuillez :

      - Inscrire les numéros d’accession des requêtes dans la « Section 2 Spécifique au radiologiste » (la sous-section 2.2);

      - Remettre aux radiologistes les tableaux de qualification à remplir;

      - Récupérer les tableaux de qualification remplis par les radiologistes;

      - Brocher ensemble tous les tableaux remplis des sections 1 et 2 de ce formulaire pour toutes les images cliniques évaluées;

      - Transmettre au CECR l’ensemble des formulaires remplis à la fin du processus, soit par courriel ou soit par la poste, aux coordonnées suivantes :

Centre d’expertise clinique en radioprotection (CECR)

CHUS – Bureaux administratifs

500, rue Murray, case postale 1

Sherbrooke (Québec)  J1G 2K6

cecr.chus@ssss.gouv.qc.ca

1 877 839-1217

1.2 Identification de l’établissement

| Nom de l’établissement (ex. CHUS) : |  |
| --- | --- |
| Lieu, hôpital ou pavillon : (ex. Hôtel-Dieu) |  |
| Département (ex. Imagerie médicale) : |  |
| Adresse : |  |
| Nom de la personne-contact : |  |
| Coordonnées de la personne-contact (téléphone) : |  |
| Courriel de la personne-contact : |  |

1.3 Protocole et paramètres

| Nom du protocole (tel que programmé dans TDM) : | - |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Séquence 1 | Séquence 2 |
| Utilisation de produit de contraste (Oui (O) /Non (N)) : | 0018-9342 |  |  |
| Région anatomique balayée | Limite inférieure (repère anatomique) : |  |  |  |
|  | Limite supérieure (repère anatomique) : |  |  |  |
| ACQUISITION | Mode séquentiel ou hélicoïdal (S/H) : | 0018-0022 |  |  |
|  | Dimension du foyer : | 0018-1190 |  |  |
|  | Tension (kVp) : | 0018-0060 |  |  |
|  | Temps de rotation (s) : | 0018-9305 |  |  |
|  | SFOV : | 0018-0090 |  |  |
|  | Charge | Sans modulation | mA fixe (réel) : | 0018-9330 |  |  |
|  |  |  | mAs/slice (ou) |  |  |  |
|  |  |  | mAs effectif : | mAs eff = mAs/Pitch |  |  |
|  |  | Avec modulation | GE : |  |  |  |
|  |  |  | Noise Index NI : | 0027-101f |  |  |
|  |  |  | mA(min) : |  |  |  |
|  |  |  | mA(max) : |  |  |  |
|  |  |  | TOSHIBA : |  |  |  |
|  |  |  | SD : |  |  |  |
|  |  |  | mA(min) : |  |  |  |
|  |  |  | mA(max) : |  |  |  |
|  |  |  | Siemens : |  |  |  |
|  |  |  | mAs de référence : |  |  |  |
|  |  |  | mAs (effectif) : |  |  |  |
|  |  |  | Philips : |  |  |  |
|  |  |  | valeur ACS: |  |  |  |
|  |  |  | Z-Dom ou D-Dom utilisé : | 0018-9323 |  |  |
|  | Configuration des détecteurs (mm) : (Ex.: 16 X 0,75 mm) | 0018-7026 |  |  |
|  | Mode hélicoïdal | Pitch d’acquisition (PA) : | 0018-9311 |  |  |
|  |  | Vitesse de déplacement de la table (mm/rotation) : |  |  |  |
|  |  | Inclinaison du statif (±°) : | 0018-1120 |  |  |
|  | Mode séquentiel | Incrément de la table (mm) : |  |  |  |
|  |  | Surbalayage ou balayage partiel (+ ou -) : |  |  |  |
| RECONSTRUCTION | Épaisseur de coupe reconstruite la plus couramment utilisée (mm) : |  |  |  |
|  | Plus petite épaisseur de coupe reconstruite (mm) : | 0018-0051 |  |  |
|  | Filtres utilisés (kernel) pour cette coupe : | 0018-1210 |  |  |
|  | Reconstruction itérative : |  |  |  |
| Indices de dose | CDTIv (mGy) : | 0018-9345 |  |  |
| Commentaires : |  |
| Nom du technologue | Signature | Date |

1.4 Identification des images cliniques qualifiées par le radiologiste

| Numéro patient | Numéro d’accession de la requête | Sexe | Âge | Format Petit (P) Moyen (M) Gros (G) | Pathologie recherchée | Date d’examen | Cache bismuth utilisé | Longueur d’exploration axe z (cm) | CDTIv (mGy) | PDL (mGy·cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Section 2 : Spécifique au radiologiste

Objectif :

Cibler efficacement, sur les images cliniques de divers protocoles type de la région thorax-abdomen-pelvis, les impacts du processus d’optimisation des doses aux patients initié par votre établissement, en collaboration avec le Centre d’expertise clinique en radioprotection (CECR).

Pour ce faire, nous vous demandons de compléter ce formulaire de qualification d’images cliniques pour les protocoles mentionnés ci-haut.

Les résultats de la qualification permettront à l’établissement, en collaboration avec le CECR, d’effectuer les ajustements adéquats s’il y a lieu. Ce qui permettra d’optimiser de façon efficace et utile les doses aux patients sans nuire à la qualité diagnostique des images.

Critères :

La qualification des images cliniques consiste à déterminer si les éléments requis pour le diagnostic se retrouvent sur celles-ci et sont suffisamment visibles.

Nous entendons par éléments requis pour le diagnostic, les structures anatomiques ou pathologiques dont la visualisation est requise pour que l’image radiologique offre des conditions adéquates d’interprétation. Ces éléments sont séparés en deux catégories : les éléments devant être visualisés en général et les éléments dont la reproduction sur l’image est critique.

Les éléments devant être visualisés de façon générale sont les éléments anatomiques devant être visibles sur le cliché sans toutefois que les détails soient obligatoirement finement analysables. Cette catégorie d’éléments est identifiée dans le tableau des résultats à compléter comme « Élément généraux à visualiser ».

Les éléments dont la reproduction sur l’image est critique sont des détails anatomiques ou structures pathologiques de petites tailles devant être parfaitement définis sur l’image. Cette catégorie d’éléments est identifiée dans le tableau des résultats à compléter comme « Détails critiques ».

Pour l’analyse des éléments requis pour le diagnostic, vous devez noter chacun des éléments selon un barème de 1 à 5 dont voici les détails :

1 = Non visible

2 = Difficilement visible

3 = Visible

4 = Clairement visible

5 = Très clairement visible

2.1 Instructions

Pour chaque cas sélectionné, veuillez :

      - Compléter le tableau approprié de qualification des images;

      - Inscrire vos commentaires s’il y a lieu;

      - Remettre au technologue responsable le tableau complété.

Note : Si vous jugez que des éléments requis pour le diagnostic n’apparaissent pas dans la grille, n’hésitez pas à les ajouter et les qualifier dans la section « Commentaires ».

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu): |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |

2.2 Protocole « Thorax-abdomen-pelvis » - Qualification des images cliniques1

Numéro d’accession de la requête :

1 = Non visible	  2= Difficilement visible    3= Visible	   4= Clairement visible   5= Très clairement visible

| Thorax : Éléments généraux à visualiser | Qualification des éléments |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Deux champs pulmonaires (incluant les languettes pulmonaires postérobasales) : |  |  |  |  |  |
| Paroi thoracique (incluant le rachis, les creux sus-claviculaires et axillaires) : |  |  |  |  |  |
| Détails critiques |  |
| Médiastin et vaisseaux : |  |  |  |  |  |
| Glande thymique ou résidus : |  |  |  |  |  |
| Thyroïde dans sa portion thoracique : |  |  |  |  |  |
| Œsophage, cœur et péricarde : |  |  |  |  |  |
| Trachée, carène, bronches souches et tissu péritrachéal : |  |  |  |  |  |
| Ganglions médiastinaux et hilaires : |  |  |  |  |  |
| Diaphragme et angles costophréniques : |  |  |  |  |  |
| Nodules de plus de 4 mm : |  |  |  |  |  |
| Abdomen-pelvis : Éléments généraux à visualiser |  |  |  |  |  |
| Foie : |  |  |  |  |  |
| Vésicule biliaire, voie biliaire principale et hile hépatique : |  |  |  |  |  |
| Pancréas et rate : |  |  |  |  |  |
| Reins : |  |  |  |  |  |
| Surrénales : |  |  |  |  |  |
| Appareil collecteur et uretères : |  |  |  |  |  |
| Vessie : |  |  |  |  |  |
| Organes génitaux internes (et prostate s’il y a lieu) : |  |  |  |  |  |
| Gros vaisseaux et vaisseaux iliaques (incluant leurs branches artérielles et veineuses) : |  |  |  |  |  |
| Rétropéritoine, fascias et chaînes lymphatiques : |  |  |  |  |  |
| Tube digestif (estomac, intestin grêle, colon, appendice) : |  |  |  |  |  |
| Un épanchement péritonéal liquide ou gazeux : |  |  |  |  |  |
| Toute la paroi abdominale, y compris les orifices herniaires pelviens : |  |  |  |  |  |
| Rachis : |  |  |  |  |  |
| Commentaires : |
| Nom du radiologiste | Signature | Date de l’évaluation |